|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价表** | | | | | | | |
| 工程名称：常州市中心血站10KV变电所室内电缆沟 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| **序号** | | **汇总内容** | | **金额(元)** | | **其中:暂估价(元)** | | | |
| 1 | | 分部分项工程量清单计价合计 | | 237910.71 | |  | | | |
| 1.1 | | 人工费 | | 43378.16 | |  | | | |
| 1.2 | | 材料费 | | 172375.82 | |  | | | |
| 1.3 | | 施工机具使用费 | | 4111.94 | |  | | | |
| 1.4 | | 企业管理费 | | 12347.47 | |  | | | |
| 1.5 | | 利润 | | 5697.32 | |  | | | |
| 2 | | 措施项目清单计价合计 | | 39278.13 | |  | | | |
| 2.1 | | 单价措施项目费 | | 24057.77 | |  | | | |
| 2.2 | | 总价措施项目费 | | 15220.36 | |  | | | |
| 2.2.1 | | 其中：安全文明施工措施费 | | 8933.12 | |  | | | |
| 3 | | 其他项目清单计价合计 | |  | |  | | | |
| 3.1 | | 其中：暂列金额 | |  | |  | | | |
| 3.2 | | 其中：专业工程暂估价 | |  | |  | | | |
| 3.3 | | 其中：计日工 | |  | |  | | | |
| 3.4 | | 其中：总承包服务费 | |  | |  | | | |
| 4 | | 规费 | | 10339.14 | |  | | | |
| 5 | | 税金 | | 25877.52 | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
| 招标控制价合计 | | | | 313405.50 | |  | | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：常州市中心血站10KV变电所室内电缆沟 | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| **序号** | | **项目名称** | | **计算基础** | | **计算基数(元)** | | **计算费率(％)** | | **金额(元)** | |
| 1 | | 规费 | |  | | 10339.14 | |  | | 10339.14 | |
| 1.1 | | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 277188.84 | | 3.200 | | 8870.04 | |
| 1.2 | | 住房公积金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 277188.84 | | 0.530 | | 1469.10 | |
| 1.3 | | 环境保护税 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 277188.84 | |  | |  | |
| 2 | | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 287527.98 | | 9.000 | | 25877.52 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | | | 36216.66 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：常州市中心血站10KV变电所室内电缆沟 | | | | 标段： | 第1页 共3页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  |  | 土方工程 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:投标人自行踏勘现场或见地质报告后综合考虑（开挖老墙基或砼场地、表层耕植土一并考虑） 2、挖土深度:该清单报价应包括的内容为机械（人工）开挖、短驳、回填、外运、人工修边坡、铺垫钢板措施及机械进退场费等完成项目合格产品所需的所有费用，回填土方的土质需满足设计要求；回填后多余土方需考虑场内土方平衡,具体详见招标文件描述;开挖的坡度需满足基坑支护对边坡的要求;运距由投标人踏勘现场综合考虑;工程量为经招标人等认可的基础、地库及地库顶板土方开挖量 | m3 | 184.1 | 35.00 | 6443.50 |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | 6443.50 |  |
|  |  | 砌筑工程 | |  |  |  |  |  |
| 2 | 010401014001 | 砖砌电缆沟 | 1、砖品种、规格、强度等级:M15砼砖 2、砂浆强度等级:水泥M5 | m3 | 28 | 850.49 | 23813.72 |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | 23813.72 |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | |  |  |  |  |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌非泵 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 11.03 | 607.43 | 6699.95 |  |
| 4 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.混凝土种类:预拌非泵 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 28 | 643.44 | 18016.32 |  |
| 5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 一级钢 | t | 0.67 | 6579.08 | 4407.98 |  |
| 本页小计 | | | | | | | 59381.47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.28】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：常州市中心血站10KV变电所室内电缆沟 | | | | 标段： | 第2页 共3页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 | t | 2.5 | 6579.08 | 16447.70 |  |
| 7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 | t | 2.8 | 5915.73 | 16564.04 |  |
| 8 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件，露空气面刷防锈漆一道 | t | 4.2 | ####### | 46608.58 |  |
| 9 | 010512008001 | 电缆沟盖板 | 1、电缆沟盖板 2、钢构件刷防锈漆二道、调和漆二道 3、具体详见图纸要求 | t | 1.8 | 8952.50 | 16114.50 |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | 124859.07 |  |
|  |  | 楼地面 | |  |  |  |  |  |
| 10 | 011101003001 | 石材楼地面 | 1、花岗岩石材楼地面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水层 4、1：3水泥砂浆找平层或最薄处30厚C20细石混凝土找平层 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、60厚C15混凝土垫层 7、素土夯实 具体详见图纸说明要求 | m2 | 172.1 | 459.26 | 79038.65 |  |
| 11 | 011105003001 | 石材踢脚线 | 1.石材踢脚,稀水泥浆擦缝，高度150 2.8厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4.基层墙体 | m | 80.2 | 46.83 | 3755.77 |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | 82794.42 |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 | |  |  |  | 237910.71 |  |
| 1 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.混凝土种类:预拌非泵 2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 11.03 | 88.92 | 980.79 |  |
| 本页小计 | | | | | | | 179510.03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.28】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：常州市中心血站10KV变电所室内电缆沟 | | | | 标段： | 第3页 共3页 | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 2 | 011702026001 | 电缆沟、地沟模板 | 1.混凝土种类:预拌非泵 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 321.72 | 71.73 | 23076.98 |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 | |  |  |  | 24057.77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | 23076.98 |  |
| 合 计 | | | | | | | 261968.48 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：常州市中心血站10KV变电所室内电缆沟 | | | | | 标段： | 第1页 共2页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率（%）** | **金额（元）** | **调整 费率（%）** | **调整后 金额（元）** | **备注** |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  | 8933.12 |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 | 8121.02 |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费(省一星级) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | 812.10 |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价(市优) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.050 | 130.98 |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 2.300 | 6025.28 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：常州市中心血站10KV变电所室内电缆沟 | | | 标段： | 第1页 共1页 |
| **序号** | **项目名称** | **金额(元)** | **结算金额(元)** | **备注** |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |