## 报价
机房能控招标控制价
序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 总价 | 备注
1 | 变流量喷嘴 | YX-YSQ-1A | 套 | 1700 | 25 | 42500 | 冷却塔增效组件，冷却塔升级为变流量冷却塔系统 | #N/A
2 | 水力稳压器 | YX-JSQ-DN150-A | 套 | 16 | 13000 | 208000 |  | #N/A
3 | 冷却塔能效控制柜 | YX-LQT-1-18.5K/380/Z/A201 | 套 | 1 | 55000 | 55000 | 对现场5台冷却塔风机增加能效控制，柜体与一期一致 | #N/A
4 |  | YX-LQT-2-18.5K/380/CC/A202 | 套 | 2 | 75000 | 150000 |  | #N/A
5 | 冷却泵能效控制柜 | YX-LQS-1-75K/380/Z/A202 | 套 | 1 | 90000 | 90000 | 控制现场3台冷却泵，柜体与一期一致 | #N/A
6 |  | YX-LQS-1-75K/380/C/A202 | 套 | 2 | 85000 | 170000 |  | #N/A
7 | 冷冻泵能效控制柜 | YX-LDS-1-90K/380/Z/A202 | 套 | 1 | 100000 | 100000 | 控制现场3台冷冻泵，柜体与一期一致 | #N/A
8 |  | YX-LDS-1-90K/380/C/A202 | 套 | 2 | 95000 | 190000 |  | #N/A
9 | 冷机策略控制箱 | TE-CH/Z | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 控制现场3台主机 | #N/A
10 |  | TE-CH/C | 套 | 2 | 11000 | 22000 |  | #N/A
11 | 电表箱 | DB-D-80A | 套 | 3 | 1800 | 5400 |  | #N/A
12 | 水力平衡控制箱 | TE-WB-ZC | 套 | 2 | 20000 | 40000 | 控制分集水器1和2 | #N/A
13 |  | TE-WB-CC | 套 | 2 | 18000 | 36000 |  | #N/A
14 | WISDOM平台 | WISDOM V1.3 | 套 | 4 | 80000 | 320000 | 一期服务器+二期服务器+末端服务器+集成服务器和平台 | #N/A
15 | 一期冷却水系统升级 | 原有模块及屏幕与二期联控需要更换，柜内接线需调整 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 包含人工+材料费用 | #N/A
16 | 一期冷冻水系统升级 |  | 套 | 1 | 50000 | 50000 |  | #N/A
17 | 一期冷机系统升级 |  | 套 | 1 | 35000 | 35000 |  | #N/A
18 | 一期冷却塔系统升级 |  | 套 | 1 | 45000 | 45000 |  | #N/A
19 | 一期水力平衡系统升级 |  | 套 | 1 | 50000 | 50000 |  | #N/A
20 | 热水泵能效控制柜 | YX-LDS-1-30K/380/Z/A202 | 套 | 1 | 65000 | 65000 | 控制现场2台热水循环一次泵，柜体与一期一致 | #N/A
21 |  | YX-LDS-2-30K/380/CC/A202 | 套 | 1 | 95000 | 95000 | 控制现场2台热水循环二次泵，柜体与一期一致 | #N/A
22 | 热机策略控制箱 | TE-HTH/Z | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 控制现场3台锅炉 | #N/A
23 |  | TE-HTH/C | 套 | 2 | 18000 | 36000 |  | #N/A
24 | 末端空调箱能效控制柜 | 15KW能效控制柜 | 套 | 1 | 21000 | 21000 | 对现场1个15kW空调箱进行变频控制 | #N/A
25 |  | 7.5KW能效控制柜 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 对现场1个7.5kW空调箱进行变频控制 | #N/A
26 |  | 5.5KW能效控制柜 | 套 | 2 | 18000 | 36000 | 对现场2个4kW空调箱进行变频控制 | #N/A
27 |  | 3.7KW能效控制柜 | 套 | 30 | 18000 | 540000 | 对现场30个3kW空调箱进行变频控制 | #N/A
28 |  | 能效控制柜 | 套 | 3 | 18000 | 54000 | 对现场3个0.75kW空调箱进行开关控制,定制需加接触器 | #N/A
29 | 流量平衡阀接入 |  | 套 | 80 | 3500 | 280000 | 控制现场80个流量控制阀 | #N/A
30 | 双路485磁隔离安全栅 | TE-485/485-2CGL | 套 | 10 | 3846.1538 | 38461.5385 |  | #N/A
31 | 调试费用 |  | 套 | 1 | 10000 | 10000 |  | #N/A
32 | 能量计 | DN500 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |  | #N/A
33 | 电力电缆 | YJV 3*70+1*35 | M | 190 | 200 | 38000 |  | #N/A
34 | 电力电缆 | YJV 3*16+1*10 | M | 70 | 45 | 3150 |  | #N/A
35 | 电力电缆 | YJV 3*10+1*6 | M | 160 | 30 | 4800 |  | #N/A
36 | 电力电缆 | YJV 4*4 | M | 50 | 16.85 | 842.5 |  | #N/A
37 | 电力电缆 | BV 2.5 | M | 140 | 1.78 | 249.2 |  | #N/A
38 | 控制电缆 | RVVP 2*1.0 | M | 1120 | 4.43 | 4961.6 |  | #N/A
39 | 控制电缆 | RVVP 4*1.0 | M | 60 | 8.5 | 510 |  | #N/A
40 | 控制电缆 | RVVP 8*1.0 | M | 360 | 16 | 5760 |  | #N/A
41 | 控制电缆 | RVV 3*1.0 | M | 30 | 5.21 | 156.3 |  | #N/A
42 | 控制电缆 | RVSP 2*1.0 | M | 180 | 4.43 | 797.4 |  | #N/A
43 | 镀锌桥架 | 400*200 | M | 40 | 197.75 | 7910 |  | #N/A
44 | 镀锌桥架 | 200*100 | M | 40 | 84.75 | 3390 |  | #N/A
45 | 镀锌桥架 | 100*100 | M | 140 | 75.3333 | 10546.6667 |  | #N/A
46 | 不锈钢桥架 | 200*100 | M | 30 | 301.3333 | 9040 |  | #N/A
47 | 线管 | JDG DN25 | M | 450 | 10.29 | 4630.5 |  | #N/A
48 | 辅材 |  | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  | #N/A
49 | 电力电缆 | YJV 3*10+1*6 | M | 25 | 30 | 750 |  | #N/A
50 | 电力电缆 | YJV 4*4 | M | 125 | 16.85 | 2106.25 |  | #N/A
51 | 电力电缆 | YJV 4*2.5 | M | 275 | 12.5 | 3437.5 |  | #N/A
52 | 镀锌桥架 | 100*50 | M | 90 | 47.0833 | 4237.5 |  | #N/A
53 | 线管 | JDG DN50*1.6 | M | 275 | 22.6 | 6215 |  | #N/A
54 | 控制电缆 | RVVP 2*1.0 | M | 4500 | 4.43 | 19935 |  | #N/A
55 | 线管 | JDG DN25*1.6 | M | 1200 | 10.29 | 12348 |  | #N/A
56 | 安装费 |  | 项 | 1 | 80000 | 80000 |  | #N/A
57 | 总价 |  |  |  |  | 3153134.9551 |  | #N/A
全费用单价：包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、安全文明施工费、配合总包评优费用、总包管理费、调试、规费、税金等所有费用。