华城实验幼儿园室内维修改造工程编制说明

一、工程概况

本工程为华城实验幼儿园室内维修改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2023年5月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2023]63号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号及依据建办标函【2019】193号文件

- 由于维修项目零星、场地分散，现场情况复杂，成品保护要求高，施工材料、垃圾等受场地的限制，运输须人工抬挑、人力车二次搬运，因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整；涂料作业不允许交叉污染，须工完场清。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 施工期间如损坏、污染原校园设备、场地等设施须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 施工水、电由甲方提供接驳点，临时用水、电及配套线缆、控制箱管材等自行考虑，且须满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。施工所产生的水、电等费用由审计单位根据工程审计造价核算，由投标单位在工程款结算前支付给甲方。

- 所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，该项费用包干。建筑垃圾装袋集中堆放，不按规定扣30元/m3。

- 保修期内如发现涂料剥皮、脱落，瓷砖开裂、空鼓，吊顶下沉、开裂，管道渗漏等，均由投标单位及时无偿返工维修。

- 所有涂料、乳胶漆、胶水、腻子均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材（包括内墙乳胶漆、胶水）提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 墙面、天棚、地面、门窗、灯具、空调、桌椅等清理干净交付；所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格。

- 所有材料颜色均需甲方确认后方可实施，其价格不因颜色、款式等变化而另行增加。

- 所有墙面线槽包含切割机切割开槽、砂浆修复、铺设网格布、批腻子、涂料粉刷等，不另行签证。

- 本工程施工过程中，现场对原有装饰的保护、围挡、人工降效及材料运输等产生措施费用投标人自行考虑，费用含在投标报价中，不另外增加结算费用。

- 所有门窗必须塞缝，发泡剂禁止用刀片切割，以防渗水。门窗框与墙体连接必须全部使用304不锈钢配件。所有窗户拆除须保护性拆除，如外立面损坏施工单位自行处理，不予以签证。

- 所有拆除及铲除项目，事前事后都必须留有影像资料，作为以后结算的依据。

三、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗五金配件、窗锁等 | 杨氏立兴（青岛）、坚朗（东莞）、合和兴（佛山）或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 2 | 玻璃胶、耐候胶 | 道康宁、西卡（ Sika ）、百得 （Pattex）或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 3 | 三元乙丙胶条 | 合和兴、江阴海达、宁波新安东或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 4 | 内外墙涂料 | 上海立邦、三棵树、多乐士或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 5 | 石膏板 | 杰科、泰山、可耐福或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | 镀锌轻钢龙骨 | 杰科、泰山、可耐福或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 7 | 免漆板 | 千年舟、莫干山、大王椰或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |
| 8 | 门五金 | 固特、顶固、汇泰龙或经甲方认可的上述同档次品牌 | 门五金为304不锈钢材质 |
| 9 | 玻璃 | 台玻、上海耀皮、深圳南玻或经甲方认可的上述同档次品牌（均为原厂合片） |  |
| 10 | 线缆 | 上上、远东、江南或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 11 | 灯具、开关插座 | 欧普、雷士、飞利浦或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 12 | 管材及管配件 | 联塑、日丰、中财或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 13 | 配电箱 | 正泰、常熟开关、江苏梅兰、日兰或经建设方认可的上述同档次品牌 | 含箱内元器件 |

四、做法说明：

墙面出新部位由学校现场交底，做法按照清单描述和编制说明要求，施工验收程序“铲-验-批-验-刷-验”每施工一步必须申报，学校验收，记录部位、实际做法及工程量，所有竹木纤维板颜色、涂料颜色分色等到时都由甲方定。

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

  - 土建部分：

- 拆除：所有施工范围内的拆除工程，此费用包括但不限于以下描述;图纸范围内拆除改造工程,投标单位自行踏勘现场,根据施工现场现状情况,对照本次需改造内容及现有设计要求,充分考虑全部拆除内容（含砖墙（隔墙）、内外墙涂料（块料面层及找平层）、天棚吊顶（含龙骨、含龙骨、吊筋及预埋铁件）及天棚粉刷等、局部楼地面（块料面层及粘结层）、铝合金门窗、木门（含门、门套）、成品衣柜、墙面天棚装饰物、固定家俱）,含安装墙地面开孔费、空调移机费等,且含拆除后恢复且应满足后续装修要求,并包含布局调整造成的原门洞封堵、新拆开门洞等;建筑垃圾的外运,运输方式、卸场及运距由投标单位自行考虑;建筑垃圾处理费（渣土弃置费）由投标人缴纳并含在综合单价内;该项包干,结算不再调整

- 2）铝合金门窗出新：

①828系列彩色铝合金中空玻璃推拉窗（含弧形、异形窗）、828系列彩色铝合金中空玻璃平开窗（含弧形、异形窗）：玻璃：5+9A+5中空玻璃、6mm厚钢化玻璃,铝合金型材厚度不小于1.4mm，304不锈钢连接件，具体要求见图纸大样，做法需满足规范及图纸要求（含规范要求的玻璃钢化费用、限位器）、颜色及式样按甲方要求确定，工作内容包括内外分色铝合金窗框、窗扇、钢化玻璃等制作、安装、五金件、配件安装、场内运输、窗洞周边塞口、打胶、清扫、工完场清、破坏原涂料、抹灰等设施的恢复等内容。窗洞周边须保证不漏水、不渗水。窗样式须由投标单位二次深化（深化图纸需经设计单位和甲方认可确认），深化费用包含在内，不另计）。卫生间窗内侧采用磨砂玻璃，所有窗户配备金刚纱窗。

②彩色铝合金安全玻璃平开门：玻璃;5+9A+5钢化玻璃（含配套锁具、配套拉手等五金），型材厚度不小于2.0mm，含内外分色铝合金门框、门扇、钢化玻璃等安装等全部工序,颜色及样式需经甲方认可,具体做法必须符合国家规范及本地质量验收要求（含规范要求的玻璃钢化费用）。

③本工程门窗安全玻璃的使用应符合《建筑玻璃应用技术规程GJ113-2015》、发改运行（2003）2116号文等相关规范文件中对超过一定面积增加玻璃类型及厚度，对此产生的费用，投标人应在投标报价阶段充分研究图纸并结合现场实际，综合考虑在投标报价中，不另外增加结算费用。

- 3）所有墙面、梁底、天棚：

①铲除原有墙裙，基层清理干净，30*20木龙骨基层，墙面安装9mm厚松木免漆护墙板，企口式安装（含安装龙骨、辅材、不小于3mm厚PVC收口条、洞口包边等），符合环保要求，具体式样、收口条宽度和颜色需经甲方认可。工程量按松木护墙板面积计；

②室外走廊墙裙，1:3水泥砂浆基层刮糙（具体根据现场确定，综合考虑不调整，确保墙面平整达到规范要求），专用粘贴剂粘贴400×800墙砖（由800×800墙砖切割而成）,交工前成品保护,，含配套不小于3mmPVC阳角、压顶收边条，颜色需经甲方认可；

③内墙面拆除原有墙裙以上涂料面层，基层清理干净，耐水腻子二遍,刷乳胶漆一底两面；

④一层走廊、楼梯间铲除原有涂料面层，基层清理干净，外墙柔性耐水腻子2遍,外墙弹性涂料，一底两面；

⑤一层圆柱表面补刷釉面漆，滚涂一道专用封闭底漆,滚涂二道釉面面漆；

⑥走廊、楼梯间铲除原天棚涂料层、油漆层及腻子层，基层清理干净并磨光、滚胶，外墙柔性耐水腻子2遍,外墙弹性涂料，一底两面；

⑦教室内原有天棚涂料不铲除，采用Φ8mm镀锌螺杆吊筋，双向间距900，60轻钢龙骨吊顶，双层9.5mm厚纸面石膏板面层，板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸、板面钉眼封点防锈漆，批腻子两遍,刷无机涂料一底两面；Φ8mm镀锌螺杆吊筋，双向间距900，30×80×1.2@100U型铝方通吊顶，含配套专用龙骨、配件、角线等所有辅材，铝方通吊顶可视范围内原天棚面无机防火涂料二遍，具体做法按图纸和现场交底；

⑧睡室内原有天棚涂料不铲除，采用Φ8mm镀锌螺杆吊筋，双向间距900，60轻钢龙骨吊顶，双层9.5mm厚纸面石膏板面层，板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸、板面钉眼封点防锈漆，批腻子两遍,刷无机涂料一底两面，具体做法按图纸和现场交底；

- 4）定制免漆板衣柜：深度900mm；18mm厚免漆板柜体、定制柜门，含不锈钢五金、板材热熔封边等，按外露面垂直投影面积计算，具体做法详见施工图纸并满足相关规范要求；

- 5）金属门;成品金属子母门（含门套安装、观察窗）；门五金安装；不锈钢铰链；不锈钢门吸；不锈钢单开执手锁，洞口尺寸1350*2800（具体尺寸以现场实际为准，尺寸轻微偏差，结算不调整），颜色及式样按甲方要求确定；

- 6）金属栏杆;700高镀锌方管护窗栏杆,40*40*2镀锌管扶手,20*20*2镀锌方管栏杆，外饰烤漆,含安装及法兰盖，以扶手中心线长度计算,材料要求及做法详设计图纸,颜色需经甲方认可；

2、安装部分

1)所有施工范围内的安装拆除工程，此费用包括但不限于以下描述;图纸范围内拆除改造工程,投标单位自行踏勘现场,根据施工现场现状情况,对照本次需改造内容及现有设计要求,充分考虑全部拆除内容（含原有安装管道、电源线路、灯具、吊扇等一切拆除内容）,含安装墙地面开孔费、空调移机费等,且含拆除后恢复且应满足后续装修要求,并包含布局调整造成的原门洞封堵、新拆开门洞等;建筑垃圾的外运,运输方式、卸场及运距由投标单位自行考虑;建筑垃圾处理费（渣土弃置费）由投标人缴纳并含在综合单价内;该项包干,结算不再调整.

2）室外强电部分：

按设计图纸重新敷设桥架、管线；新增照明配电箱及动力配电箱，具体做法以设计图纸为准。

3）室内电气照明、开关插座布管布线按设计图纸计算到位，具体做法以设计图纸为准。

常州市金坛区华城实验幼儿园              江苏华溯工程项目管理有限公司

2023.6.6                    2023.6.6